## Sheet1
Būves nosaukums | Katlu māja
Objekta adrese | Jūras iela 9A, Carnikava
Komentārs | Katlu mājas avārijas remontdarbi
Nr.p.k | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz.
1 | 2 |  | 3 | 4
Gāzes katla nomaiņa
| Esošā katla demontāžas darbi |  | kompl. | 1
| Dūmvada demontāžas darbi |  | kompl. | 1
| Buderus gāzes katls | GB272-125 vai ekvivalents | gab. | 6
| Bosch gāzes katla sūkņu grupa | GB272-125/150 vai ekvivalents | gab. | 6
| Bosch automātika | Logmatic R5313 SAFe degļa vadība | gab. | 1
| Bosch automātika | FM-CM modulis kaskādes vadībai | gab. | 2
| Bosch automātika | FM-MM modulis divu kontūru vadībai | gab. | 1
| Bosch automātika | VPN modulis IP-vārteja | gab. | 2
| Bosch automātika | FM-RM sliedes | gab. | 1
| Montāžas rāmis 6 katli kaskādē |  | gab. | 1
| Alfa Laval siltummainis | CB210 | gab. | 1
| Buderus filtrs ar automātisko vārstu katlu piebarošanai |  | gab. | 1
| Neitralizācijas iekārta |  | gab. | 1
| Konsdensāta kanalizācijas izbūve |  | gab. | 1
| Vadības sadalne 6katli, tīkla sūknis +gāze ar avārijas slēdzi |  | gab. | 1
| Bosch APKURES izplesšanās tvertne | 600/6bar | gab. | 1
| Bosch kapes ventīlis | 1" | gab. | 1
| Gāzes katla ieregulēšana |  | kompl. | 6
| KFE 1/2" |  | gab. | 4
| Manometrs 0-4 80mm 1/2" |  | gab. | 4
| Manometra krāns |  | gab. | 4
| Paroc 114x30 |  | m | 18
| Tēr.caur.grunt.114.3x3.6 |  | m | 18
| Elektrometināmie veidgabali, fasondāļas, armatūras |  | kompl. | 1
| Spirta termometrs tais.50 |  | gab. | 2
| Centrālais atgaisotājs |  | gab. | 1
| Vienvirziena vārsts DN100 | Aisi 316 vai ekvivalents | gab. | 2
| Dubļu filtrs | DN100 | cm | 1
Skursteņa izbūve
| Pamatkomplekts B23 | 315 | kompl. | 1
| PP caurule dubulta L=2.0m | 315 | gab. | 6
| PP kaskādes kompl. 2 katli | 250 | gab. | 2
| PP kaskādes kompl. 1 katls | 250 | gab. | 2
| PP kolektors | 250/315 | gab. | 1
| Dubultizolētais skurstenis 400/500 Aisi 316 | 11m | kompl. | 1
| Jumta iestrāde | d500 | kompl. | 1
| Stiprinājumi | d500 | gab. | 4
Ūdens sagatavošana
| Atsāļots ūdens ar sistēmas atgaisošanu |  | l | 5400
Tehniskais projekts
| Tehiskā projekta izgatavošana, saskaņošana visās ieinteresētajās pusēs, visu atzinumu par ekspluatācijas gatavību saņemšana |  | kompl. | 1